УДК 338.2+697.1

НЕПРЕРЫВНЫЙ МОНИТОРИНГ - ВАЖНЕЙШИЙ ЭТАП ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА.

Пичугин И.Л.

Россия, Москва, НИУ ВПО МГСУ

В статье рассмотрены определения и классификации мониторинга. Применительно к системе теплоснабжения показана необходимость функционирования непрерывного мониторинга. Показаны условия для организации эффективного мониторинга. В авторской методике внедрения энергоменеджмента предложены два специфических вида мониторинга первого и второго уровня.

Ключевые слова: мониторинг, классификация, энергоаудит, энергоменеджмент, система теплоснабжения.

The article describes the definition and classification of monitoring. As applied to the heating system the necessity of continuous monitoring of the operation. Showing the conditions for effective monitoring. In the author's method of implementing energy management proposes two specific types of monitoring the first and second level.

Key words: monitoring, classification, energy audit, energy management, heating supply.

Согласно толковому словарю иноязычных слов, мониторинг имеет два значения. Во-первых, это «наблюдение, оценка и прогноз состояния окружающей среды в связи с хозяйственной деятельностью человека» и второе – «систематическое наблюдение за каким-нибудь процессом с целью фиксировать соответствие (или несоответствие) результатов этого процесса первоначальным предположениям» 2. Вторая трактовка предполагает возможность использования мониторинга в целях обеспечения эффективного энергосбережения, в частности, в системе теплоснабжения и является предпочтительной. Новейшие исследования в области энергоменеджмента показывают необходимость включения мониторинга в качестве самостоятельного этапа при проведении энергоаудита 3.

Мониторинг классифицируют по различным признакам 4. В частности, выделяют несколько видов  в зависимости от оснований: динамический, конкурентный, сравнительный, комплексный.

Динамический мониторинг рассматривает данные о динамике развития того или иного показателя, в частности, при мониторировании теплоснабжения можно отслеживать показатели поставки тепловой энергии, или же производить перерасчет поставляемого объема в рублевом эквиваленте. Однако этот метод подходит лишь для относительно простых систем, поскольку, прежде всего, цель данного мониторинга заключается в предупреждении возможной опасности, а не в выявлении ее причин 4. В основе конкурентного мониторинга лежат результаты такого же обследования иных систем. Одновременно исследуются подсистемы, образующие систему. На основе конкурентного мониторинга делают выводы о количественном потенциале той или иной опасности, степени ее критичности. В основе сравнительного мониторинга  берется аналогичное исследование систем иного уровня, по сути подбираются аналоги и, взяв их за базовую основу, исследуют текущий объект в сравнении. В основе комплексного мониторинга лежит использование сразу нескольких оснований.

Учитывая высокую социальную значимость отрасли теплоснабжения, применительно к ней мониторинг классифицируется дополнительно по трем видам: информационный, базовый и проблемный 4.

Для организации эффективного энергоменеджмента необходимо точно определить параметры, по которым будет производиться мониторирование. Исходя из структуры энергетического паспорта, завершением энергетического обследования (энергоаудита) является разработка комплекса энергосберегающих мероприятий. В зависимости от тех или иных аспектов, нуждающихся в улучшении, можно отобрать ряд параметров мониторинга и определить, к какому виду мониторинга наиболее рационально прибегнуть. Учитывая сложность схемы управления отраслью теплоснабжения и достаточно большое количество параметров, нуждающихся в мониторинге, предлагается прибегнуть к дифференциации мониторинга на два уровня: параметрический первого уровня и комплексный второго уровня 5. На первом уровне мониторинг проводится по ряду параметров, например, все технические составляющие, необходимые для эффективного теплоснабжения. На втором уровне этот мониторинг завершается разработкой энергосберегающих мероприятий по итогам энергоаудита и является комплексным.

После внедрения проекта управления системой теплоснабжения необходимо получение комплексной информации о нем для оценки эффективности проведенных мероприятий и последующей корректировки дальнейших управленческих действий. На данном этапе предлагается использование также комплексного мониторинга, где помимо технических параметров, будут мониторироваться и социальные, экономические, технологические, финансовые, экологические, организационные и иные аспекты, необходимые для оптимизации управления отраслью.

Выводы:

- Непрерывный мониторинг – важнейшее условие эффективного энергоменеджмента.

- Показано, что в усовершенствованной методике внедрения энергоменеджмента, имеющей более сложную структуру по сравнению с циклической моделью международного стандарта1, необходимо применение двух видов мониторинга: параметрического и комплексного 5.

- Показано, что применительно к отрасли теплоснабжения, необходимо применение комплексного мониторинга.

Литература:

1.ISO 50001: 2011 «Energy management systems».

2.Крысин Л.П. «Толковый словарь иноязычных слов» - М.: Эксмо, 2008.

3.Пичугин И.Л. «Роль энергоаудита при разработке энергосберегающих мероприятий     в бюджетных организациях» // Вестник ОрелГАУ №5(38), Орел – 2012.

4.Полозюк А.Г. «Мониторинг и его виды» [Электронный ресурс], rosnauka.com.

5.Лукинов В.А., Пичугин И.Л. «Региональная модель энергоменеджмента» // «Недвижимость: экономика, управление»; №1, Москва - 2013.

Пичугин Игорь Леонидович, аспирант кафедры Национальной экономики и оценки бизнеса НИУ ВПО МГСУ,Москва, Ярославское шоссе 26, тел.+7 985 185 61 99; e-mail: ilpichugin@yandex.ru