УДК 621.39

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕТРОУСТАНОВОК МАЛОЙ И СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ

Грозных В.А., Бурунбаев А.И.

Россия, г. Москва, ФГБОУ ВПО НИУ «МЭИ»

Для внедрения альтернативных способов электроснабжения конечного потребителя является необходимым решение вопросов связанных с надёжностью электроснабжения, качеством электрической энергии, экономическими и экологическими аспектами.

For the introduction of alternative power supply end-user is a necessary issues related to the reliability of power supply, the quality of electric energy, economic and environmental aspects.

FürEinführung der alternativenEnergieversorgungsweiseneinesEndverbrauchersbrauchtes die Entscheidung der Fragen, die mit der Zuverlässigkeit der Stromversorgung, der Qualität der Elektroenergie, den ökonomischen und ökologischenAspektenverbundensind.

Для промышленно развитых стран, зависящих от импорта топливно-энергетических ресурсов, ветроэнергетика является источником энергетической безопасности. Для промышленно развитых стран с огромными запасами топливно-энергетических ресурсов, ветроэнергетика является источником безопасности, а так же возможностью завоевания дополнительных рынков сбыта. Для развивающихся стран ветроэнергетика является путём к улучшению социально-бытовых условий населения, развития промышленности по экологически приемлемому пути. Для всего мира ветроэнергетика является возможностью уменьшения эмиссионных парниковых газов и возможность миновать глобальное изменение климата [1].

Преимуществами наземной ветроэнергетики являются [2]:автономное энергопроизводство без каких-либо затрат в процессе эксплуатации; возможность быстрого развёртывания ВЭС в местах с высоким ветроэнергетическим потенциалом; развитие ресурсосберегающих технологий в энергетике; конкурентоспособность производимой на ВЭС электроэнергии по отношению к традиционным тепловым электростанциям, не принимая во внимание экологического аспекта; ускорение конверсии оборонной промышленности и создание новых рабочих мест в машиностроении [3];увеличение экспортного потенциала машиностроительных предприятий; возможность применения ВЭУ, когда качество получаемой электроэнергии от централизованной электросети не соответствует ГОСТ 13109-97, что характерно для удалённых поселений; снижение затрат на возмещение наносимого тепловыми электростанциями экологического ущерба; снижение затрат на сетевое строительство, определяемое близостью сетевых объектов и потреблением энергии в месте её производства, как следствие снижение потерь энергии при транспортировке; исключение затрат на увеличение пропускной способности существующих ЛЭП;возможность производства электрической, тепловой, механической энергии; возможность дальнейшего наращивания мощности ВЭС за счёт её модульной структуры; рентабельность, неисчерпаемость, высокая надёжность, безопасность, низкая зависимость от закупок энергоносителей; каждый 1 млнкВтч вырабатываемый посредством ВЭУ относительно угольных ТЭС предотвращает выброс углекислого газа на 600-700т, двуокиси серы на 5-8т, оксида азота на 3-6т, золы на 40-70т, пыли на 270-470т; стимулирование хозяйственного развития и повышения качества жизни глубинки; сохранение запасов ископаемого органического топлива; использование сельских земель для хозяйственных и энергетических целей; более простая технологическая "цепочка", исключающая многие технологические процессы (добычи,транспорта, хранения, подготовки, переработки ископаемых видов топлив), что приводит к снижению затрат капитала и труда на их сооружение и эксплуатацию, снижению социально-экономических рисков для общества в целом.

Преимуществами оффшорной ветроэнергетики являются: более стабильная нагрузка на ротор, что увеличивает срок службы ВЭУ; меньший уровень шума, чем при размещении на земле; возможность установки мощных ветропарков без ограничений высоты мачты и диаметра ротора; цена электроэнергии от ВЭУ в оффшорных зонах соизмерима со стоимостью электроэнергии от традиционных источников.

Основными недостатками наземных ВЭУ являются: высокая материало- и капиталоёмкость; низкие плотность и стабильностьэнергетического потока (менее 100 Вт/м²); необходимость аккумулирования и резервирования; на начальном этапе необходима значительная поддержка государства; проблема вибраций и инфразвука у  ВЭУ средней и большой мощности (свыше 100 кВт); изменение природного ландшафта; акустический шум; нарушение распространения радиосигналов.

Недостатками оффшорных ВЭУ являются: необходимо учитывать ураганы, волнения моря, напор льдов, что ведёт к удорожанию фундамента; высокая стоимость подводных кабельных линий; атмосфера над морем является более агрессивной средой, чем над сушей, что требует дополнительной защиты техники;чтобы обслуживать механизмы станций необходимо большое количество автоматики.

Использование новых технологий в ветроэнергетике позволяет ликвидировать основные технические недостатки. Огромный территориальный ресурс России даёт возможность располагать ВЭС на расстоянии до 1000м от жилых построек, что значительно снижает уровень шума и вибраций. Современные разработки концерна NASA и фирмы Boeing в области профиля лопастей ветроколеса и выбора оптимальной скорости вращения так же способствовали решению данной проблемы.Трудности в приёме телепередач могут быть решены благодаря возведению около ВЭС ретрансляторов.Расчёты экологического ущерба от электростанций, использующих ВИЭ, показывают, что заметное влияние на окружающую среду могут оказывать лишь объекты большой мощности. Установки малой и средней мощности можно считать практически безвредными в отношении окружающей среды, экологический эффект от их эксплуатации будет неизмеримо выше их возможного ущерба [4,5].

Важным недостатком энергии ветраявляется его непостоянство во времени и пространстве. Вопреки расхожему мнению, объединение нескольких десятков ветроагрегатов равной мощности не позволяет получить постоянную среднюю мощность. Для стабильного получения электрической энергии возможно использование аккумуляторных батарей или, в качестве дополнительного источника, может быть использована солнечная батарея. В качестве резервного - бензо- или дизель-генератор малой мощности. В зависимости от степени автоматизации электроагрегата его запуск может производиться автоматически при разряде аккумуляторной батареи до определённого уровня. При работе электроагрегата питание нагрузки переменного тока и заряд аккумуляторной батареи могут производиться одновременно, либо последовательно. Мощность нагрузки  в такой система может быть больше мощности ВЭУ и будет определять мощность инвертора. Длительность питания нагрузки той или иной мощности зависит от мощности ВЭУ, ёмкости и степени заряда аккумуляторной батареи.

Наиболее эффективным использованием ВЭУ является объединение их в ВЭС для работы на объединённые электрические сети большой мощности, а так же на сети соизмеримой мощности или в сочетании с резервирующими или аккумулирующими объектами. Поскольку электроэнергия получаемая от сетевых ВЭС имеет импульсный характер, то при относительно большой мощности ВЭС возникает необходимость решать проблемы связанные с устойчивой работой энергосистемы в целом. Исследования, проведённые английским университетом ETSU (East Tennessee State University) и опыт Дании, показывают, что общая установленная мощность ВЭУ не должна превышать 10-20% общей мощности энергосистемы, поскольку в противном случае возникают проблемы сохранения  устойчивой работы и обеспечения необходимого качества электроэнергии[6].

При эксплуатации и сооружении ВЭС уделяется большое внимание: качеству вырабатываемой электроэнергии; снижению потерь в сетях, содержащих ВЭС; проблемам компенсации реактивной мощности, если в состав ВЭУ входит асинхронный генератор; исследованию гармоник, генерируемых инверторами, если ВЭУ содержит преобразователь частоты; радиопомехам; влияние ВЭС на средства связи в энергосистемах; работе релейной защиты.

От правильного выбора компенсирующих устройств для ВЭУ на базе асинхронного генератора зависят потери в сети и возможность поддержания величины напряжения на необходимом уровне. Батареи силовых конденсаторов устанавливаются как на каждом генераторе, так и на питающем фидере сети.

Преимуществомрегулируемых по частоте вращение ВЭУ является повышение отдачи мощности при работе с изменяющейся скоростью ветра. Повышение мощностив зависимости от характера изменений ветра может достигать 20%. Другим преимуществом является поглощение толчков вращающего момента при порывах ветра, что повышает срок службы узлов установки и снижает усталостные явления.

Наиболее перспективными являются ВЭУ единичной мощностью 5-10 кВт для электроснабжения частных домов при скоростях ветра 3-4 м/с. При скорости ветра 5 м/с возможен обогрев дома площадью 50-200 м². Чем меньше лопастей у ВЭУ, тем выше её КПД и скорость вращения ветроколеса и меньше момент вращения (КПД 25-лопастной ВЭУ достигает 30%, трёх-, двух- и однолопастных ВЭУ - 45-50%). При более высоких скоростях вращения ветроколеса генератор уменьшается по габаритам, легче по весу и дешевле [7].

Цена электроэнергии, получаемой от ВЭУ по оценкам института EPPI (США) уже сегодня составляет 5-7 центов за 1 кВтч и сравнима с показателями традиционных электростанций: АЭС - 3-9; ТЭС на угле  и газе - 4-5; ГЭС различной мощности - 5-20 центов. По суммарным затратам (обслуживание, ремонт, топливо и пр.) ВЭС (1,4 цент/кВтч) оказываются предпочтительнее угольных, газовых и мазутных ТЭС (2,0, 2,9, 3,2 цент/кВтч соответственно). Данные представлены для регионов со среднегодовой скоростью ветра 5-6 м/с. При более высокой скорости эффективность ВЭС возрастает.

Литература

1.Безруких П.П. Концепция использования ветровой энергии в России. – М.: Книга-Пента, 2005. – 128с.

2. Хаскин Л. Башня из ветроэнергетических модулей // Науки и жизнь, 2003. – №9.- С.70-72.

3.Бежан А.В. Перспективы развития мировой ветроэнергетики: прогноз до 2030г. // Промышленная энергетика, 2007. – №11. С.40-44.

4.Лукутин Б.В. Возобновляемые источники электроэнергии: учебное пособие. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2008. – 187с.

5.Лукутин Б.В., Суржикова О.А., Шандарова Е.Б. Возобновляемая энергетика в децентрализованном электроснабжении. – М.: Энергоатомиздат, 2008. – 231с.

6. Григорьев А.А. Ветер – хорошо, а ледокол – лучше // Мировая энергетика, 2006. – №12(36). – С.56-57.

7. Мельников Р.А. «Домашняя» ветроэнергетика // Электрика, 2006. – №5. – С.43.

Грозных Вадим Алексеевич, к.т.н., ФГБОУ ВПО НИУ «МЭИ», ведущий инженер, gewalt(Klammeraffe)mail.ru, +7-916-871-79-76.

Бурунбаев Альмир Илдусович, ФГБОУ ВПО НИУ «МЭИ», аспирант, a.burunbaev@gmail.com, +7-964-783-61-52.