УДК 621.311.001.57
ОЦЕНКА УРОВНЕЙ НАДЕЖНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Широкоступова М.С.
Россия, г. Москва

Предложен подход, позволяющий оценить уровни надежности объединений электроэнергетических систем. 
Ключевые слова: уровни надежности, электроэнергетические системы, объединения, расчеты надежности.
We propose an approach for assessing the reliability levels of interconnection of electric power systems. 
Keywords: levels of reliability, power systems, interconnection, reliability calculations.
В качестве показателя надежности электроэнергетических систем (ЭЭС) в нашей стране используется интегральная вероятность бездефицитной работы (уровень надежности Н). При определении оптимального уровня надежности в ЭЭС с сильными связями (концентрированные ЭЭС) применяется формула 
[image: image1.wmf])

(

1

R

y

T

з

H

×

-

=

, где 
[image: image2.wmf]R

з

 - удельные приведенные затраты в резервную мощность; y - удельный ущерб от недоотпуска электроэнергии; T - расчетный период [1]. 
Для выбора оптимальных величин оперативных резервов активной мощности в объединении ЭЭС и пропускных способностей связей между ЭЭС (узлами) по условию взаиморезервирования в модели, основанной на  минимизации целевой функции, в состав которой наряду с затратами на резерв мощности в узлах и увеличение пропускных способностей межсистемных связей входит и ущерб потребителей от перерывов электроснабжения, минимизируется целевая функция [2]


[image: image3.wmf]),

,...,

,

,...,

(

)

(

)

(

1

1

1

1

1

m

n

m

j

i

i

n

i

i

i

L

L

R

R

У

L

З

R

З

F

+

+

=

å

å

=

=

                                               (1)
                         при      
[image: image4.wmf]n

i

R

R

R

i

i

i

,...,

2

,

1

,

max

min

=

£

£

;                                                                  (2)

                                      
[image: image5.wmf]m

j

L

L

L

j

j

j

,...,

2

,

1

,

max

min

=

£

£

,
где 
[image: image6.wmf])

(

i

i

R

З

 - зависимость приведенных затрат на резерв в i-м узле от величины резерва 
[image: image7.wmf]i

R

;  
[image: image8.wmf])

(

i

i

L

З

-  зависимость приведенных затрат в j-ю связь от величины ее пропускной способности
[image: image9.wmf]i

L

; 
[image: image10.wmf])

,...,

,

,...,

(

1

1

m

n

L

L

R

R

У

 - зависимость математического ожидания ущерба от величины резерва в узлах и пропускных способностей связей; n - число узлов сети;  m- число связей;  
[image: image11.wmf]max

min

,

i

i

R

R

- соответственно минимально и максимально допустимые величины резервов в i-ом узле; 
[image: image12.wmf]max

min

,

j

j

L

L

 - соответственно минимально и максимально  допустимые значения пропускной способности j-ой связи.
Оптимальные величины оперативных резервов активной мощности в узлах  объединения ЭЭС в модели этого типа при одинаковых величинах удельных ущербов в узлах объединения, а также при распределении суммарного дефицита мощности в объединении между всеми узлами, потенциально готовыми принять дефицит мощности, при строгих неравенствах в условии (2), будут наблюдаться при уровнях надежности в узлах равных 
[image: image13.wmf])

(

1

R

i

y

T

з

H

i

×

-

=

[3], где 
[image: image14.wmf]R

i

з

 - удельные приведенные затраты в резервную мощность i-го узла. Уровень надежности всего объединения в оптимальном варианте в значительной мере зависит от схемы соединения узлов и затрат на усиление связей для взаиморезервирования.  Для схемы соединения узлов в виде дерева без учета аварийности связей и при одинаковых значениях удельных затрат в резервную мощность в узлах уровень надежности объединения энергосистем 
[image: image15.wmf]об

H

 в оптимальном варианте можно оценить по формуле

                                        
[image: image16.wmf](

)

y

T

з

з

H

R

об

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

-

=

å

=

=

m

j

1

j

L

j

)

2

(

1

,                                                 (3)

где 
[image: image17.wmf]L

j

з

 - удельные приведенные затраты в j-ю связь (при 
[image: image18.wmf]R

i

L

j

з

з

×

2

f

 принимается 
[image: image19.wmf]R

i

L

j

з

з

×

=

2

).
Таким образом, при одинаковых удельных приведенных затратах в резервную мощность в узлах для схемы соединений в виде дерева и без учета аварийности связей уровень надежности объединения в оптимальном варианте ориентировочно уменьшается по сравнению с уровнем надежности этого объединения, представленного в виде концентрированного узла, на величину,  прямо пропорциональную половине суммы удельных приведенных затрат в связи. Также добавление любой одной связи, которая не создает контура, с удельными приведенными затратами 
[image: image20.wmf]L

j

з

 в рассматриваемую схему уменьшает уровень надежности объединения при оптимальных величинах резервной мощности и пропускных способностей связей на   величину 
[image: image21.wmf]y)

T

(2

L

j

×

×

=

D

з

H

об

. По формуле (3) можно также определить уровень надежности объединения и в схеме с контурами, если не учитывать для каждого контура удельные приведенные затраты той из связей, входящей в контур, которая имеет наибольшее значение удельных приведенных затрат. Причем, чем больше удельные приведенные затраты не учитываемой связи отличаются от удельных приведенных затрат остальных связей, входящих в рассматриваемый контур, тем более точную оценку уровня надежности объединения можно получить. 
При удельных затратах в связи намного меньших, чем удельные затраты в резервную мощность, можно считать, что связи внутри объединенных энергосистем (ОЭС) имеют такие пропускные способности, что ОЭС можно рассматривать как концентрированные узлы. В настоящее время в связи со значительным ростом  удельных затрат на увеличение пропускных способностей связей относительно удельных затрат в резервную мощность появляется необходимость рассматривать в расчетной схеме связи внутри ОЭС, поэтому количество рассматриваемых узлов в модели увеличивается в 4-10 раз. Даже, если рассматривать в качестве узлов концентрированные ОЭС, при современных соотношениях удельных затрат в связи и в резервную мощность при принятых уровнях надежности в ОЭС 
[image: image22.wmf]i

H

=0,996 ожидаемое число суток, в течение которых будет наблюдаться дефицит мощности в объединении будет более 25 суток в году или 250 суток в 10 лет. Если рассматривать схему с бо’льшим количеством узлов, то в оптимальном варианте ожидаемое количество суток, в течение которых будет наблюдаться дефицит в объединении, будет значительно больше. Для сравнения, в объединении PJM
 ожидаемое число суток, в течение которых будет наблюдаться дефицит мощности в объединении, не превышает одних суток в 10 лет. 
Учитывая неопределенность информации в части величины удельного ущерба, а также необходимость  принимать во внимание при расчетах надежности объединенной энергосистемы не только  технико-экономические, но и социальные аспекты, желательно, по-видимому, определиться, какой уровень надежности в целом по объединению предпочтителен. То есть, нормирование уровня надежности вести не по узлам как прежде, а в целом по объединению. А затем по модели (1) провести технико-экономические расчеты, с целью определения уровней надежности узлов, а также требуемых величин оперативных резервов активной мощности в узлах и пропускных способностей связей по условию взаиморезервирования.
При  одинаковых величинах удельного ущерба во всех узлах и  распределении дефицитов мощности между всеми узлами, потенциально принимающими дефицит, можно предложить следующий подход к решению вопроса адекватности ресурсов в объединении. Исходя из практики, социальных и политических условий задается требуемый уровень надежности всего объединения 
[image: image23.wmf]Н

об

H

. Затем для любого выбранного значения удельного ущерба находятся требуемые величины оперативных резервов активной мощности в узлах и пропускных способностей связей по условию взаиморезервирования, и соответствующий этим величинам уровень надежности объединения ЭЭС (
[image: image24.wmf]об

H

). Далее определяются эквивалентные удельные приведенные затраты в объединении по формуле 
[image: image25.wmf]y

T

)

H

(

з

об

экв

×

×

-

=

1

.  По эквивалентным удельным приведенным затратам в объединении рассчитывается соответствующая требуемому уровню надежности объединения  
[image: image26.wmf]об

H

 величина удельного ущерба (
[image: image27.wmf]c

y

) по формуле 
[image: image28.wmf]))

1

(

(T

экв

Н

об

c

H

з

y

-

×

=

 и в соответствии с этой величиной удельного ущерба определяются требуемые величины оперативных резервов мощности в узлах и пропускных способностей связей по условию взаиморезервирования между узлами. При этом уровни надежности узлов (
[image: image29.wmf]R

i

H

) при строгих неравенствах в условии (2) будут равны 
[image: image30.wmf]экв

i

)

1

(

1

з

H

з

H

Н

об

R

R

i

-

×

-

=

. Эта схема расчета надежности приемлема при оптимизации требуемых величин оперативного резерва активной мощности и пропускных способностей связей по целевой функции (1)  для любой конфигурации связей, без учета и с учетом аварийности связей, при одинаковых и различающихся между собой значениях удельных приведенных затрат в  резервную мощность  в узлах.
Список литературы
1. Волков, Г.А.  Оптимизация надежности  электроэнергетических систем [Текст] - М.: Наука,      1986. – 117 с.
2. Волков, Г.А. Модели для расчетов надежности в объединениях электроэнергетических систем в условиях рыночных отношений в электроэнергетике [Текст] / Г.А. Волков, М.С. Широкоступова  // Современные проблемы надежности систем энергетики: модели, рыночные отношения, управление реконструкцией и развитием. - М.: Изд-во “Нефть и газ”, 2000, C.45 - 56.
3. Чукреев, Ю.Я. Сравнение отечественных и зарубежных вероятностных показателей балансовой надежности электроэнергетических систем [Текст] / Ю.Я. Чукреев // Известия Российской академии наук. Энергетика. - 2012. - № 6. С. 27 - 38.

Широкоступова Мария Степановна, научный сотрудник, ОАО «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского»,  е-mail: mariste123@gmail.com.
� Объединение PJM это региональная передающая организация в США. Установленная мощность, которая находится в управлении PJM, по величине сопоставима с установленной мощностью ЕЭС России.





_1455187633.unknown

_1458650396.unknown

_1459073233.unknown

_1459600320.unknown

_1459600443.unknown

_1459075054.unknown

_1459075098.unknown

_1459075122.unknown

_1459075086.unknown

_1459075040.unknown

_1458653616.unknown

_1458660363.unknown

_1458650417.unknown

_1458650552.unknown

_1458471403.unknown

_1458649539.unknown

_1458649574.unknown

_1458650360.unknown

_1458484476.unknown

_1458648627.unknown

_1458473071.unknown

_1455187653.unknown

_1455187671.unknown

_1455187535.unknown

_1455187596.unknown

_1455187618.unknown

_1455187569.unknown

_1455187471.unknown

_1455187496.unknown

_1455187424.unknown

