УДК 621.31

Оценка степени влияния на мощность несимметрии токов фаз в трехфазной системе

Свидченко С.Ю.

Россия, г. Орел, ФБГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК»

В статье оценивается и анализируется  степень влияния амплитудной и фазовой несимметрий на формирование мощности в трехфазной системе.

Ключевые слова: электрическая мощность  несимметрия токов, трехфазная система.

Estimate and analysis of degree for influence of amplitude and phase  loads unbalances on power are considered for three-phase distribution system

Key-words: electricity power,load unbalances, three-phase distribution system.

Наиболее благоприятная эксплуатация трехфазных генераторов и приемников, наблюдающаяся при полной симметрии всех элементов [1], на практике может быть реализована не всегда. Энергоэффективность, надежность трехфазной системы при этом снижаются.

К неблагоприятным факторам, негативно влияющим на работу генераторов,  относится появление в случае несимметрии колебаний мощности с  удвоенной частотой генерируемого напряжения. Преобразуясь в момент на валу [2], эта мощность создает его материалу дополнительную колебательную нагрузку. Кроме того она вносит дополнительный вклад в вибрационное состояние генератора и отчасти сочлененной с ним турбины.

Если считать генерируемые напряжения симметричными :

(1)

то причиной несимметрии  трехфазной системы можно считать неравномерность фазных токов по величине (амплитудная несимметрия) ΔI и неоднородность  типов нагрузки (фазная несимметрия) Δφ.  Одним из вариантов учета этих параметров является задание фазных токов в виде:

(2)

Тогда мощность трехфазной системы можно представить в виде суммы постоянной и переменной  составляющих:

(3)

где           		(4)

(5)

В (4) и (5) .

Р

Согласно (4) неизменная мощность в принятом виде несимметричности  не зависит от неравномерности δ любой величины , если в фазах соблюдается однородность нагрузки (Δφ=0) и уменьшается по мере роста δ при Δφ≠0.    Это обстоятельство иллюстрируют графики рисунка 1.

-0,5	 -0,4               -0,2                 0	       0,2               0,4	     δ

55

1

2

3

δ

Рис.1- Зависимости неизменной составляющей мощности от амплитудной несимметрии   δ :   1 - Δφ=0.1;  2- Δφ=0,2;  3- Δφ=0,7

Обращает на себя внимание, что при определенных знаковых сочетаниях δ и   Δφ общая мощность трехфазной системы может превышать утроенное значение мощности одной фазы.

Для оценки негативного влияния  переменной мощности  	 на работу генераторов целесообразно брать ее действующее значение

.					(6)

Его относительная величина представлена графиками рисунка 2 в зависимости от величины амплитудной δ и фазовой Δφ несимметрии. Базовым значением мощности на рисунках бралось значение полной мощности одной фазы: U·I. Дополнительные расчеты показывают, что для других возможных знаковых сочетаний  δ  и  Δφ по отдельным фазам, отличающихся от представленного в (2), характер зависимостей рис. 2 сохраняется, но при более низких действующих значениях переменной мощности. Кроме того выяснено, что величина  PD   (6) почти не зависит от сдвига по фазе между напряжением и током φ. Оба рисунка иллюстрируют расчеты для φ=π/3.

3

PD

1

2

0	              0,1             0,2                 0,3                0,4              δ

55

Рис.2- Зависимости неизменной составляющей мощности от амплитудной несимметрии   δ   				1- Δφ=0 ;  2- Δφ=0,2;  3- Δφ=0,7

Таким образом видно, что несимметричность нагрузки не только приводит к снижению неизменной мощности трехфазной системы, но и формирует существенную по действующему значению переменную составляющую.

Список литературы

1. Бессонов, Л.А. Теоретические основы электротехники: Электрические цепи [Текст]: Учебник /Л.А.Бессонов.-10-е изд.-10-е изд.- М.:Гардарики, 2000.-538 с.

2. Иванов-Смоленский, А.В. Электрические машины [Текст]:  в 2 т. Том2./ А.В. Иванов-Смоленский.- М.: Издательский дом МЭИ, 2006. -520 с.

Свидченко Сергей Юрьевич, к.т.н., доцент кафедры «Электрооборудование и энергосбережение» ФБГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», тел. 8(4862) 41-98-30, e-mail: electro@ostu.ru