УДК 537.8 : 681.3
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Титов Е.В., Нурбатырова Л.Н., Овечкина Ю.А.
Россия, г. Барнаул, АлтГТУ
Приведены результаты измерений параметров электрического поля от бытовой техники. Рассматривается сочетание экспериментальных исследований и компьютерного моделирования электрических и магнитных полей от различных источников электромагнитного излучения. 
Ключевые слова: электромагнитная обстановка, источники электромагнитных излучений, компьютерное моделирование, бытовая техника, картина опасности электромагнитных излучений.

Results of researches of parameters of electric field from household appliances are given. The combination of pilot studies and computer modeling of electric and magnetic fields from various sources of electromagnetic radiation is considered.
Keywords: electromagnetic situation, sources of electromagnetic radiations, the computer modeling, household appliances, picture of danger of electromagnetic radiations.

В современных условиях научно-технического прогресса в результате развития различных видов энергетики и промышленности электромагнитные излучения (ЭМИ) занимают одно из ведущих мест по своей экологической и производственной значимости среди других факторов окружающей среды. В этих условиях возникает необходимость контроля состояния электромагнитной безопасности [1]. 
Для анализа интенсивностей спектров электромагнитных излучений различных электроприборов в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова (АлтГТУ) проводятся исследования ЭМИ от различных источников [2-8].

В таблице 1 приведены максимально зафиксированные значения напряжен​ности  электрического поля некоторых типов бытовых электроприемников, полученные с использованием приборов ПЗ-50, АКС-1201 и ПЗ-41 в разных частотных диапазонах на расстоянии 0,1 м от центра каждой внешней поверхности источников излучения (выделены значения, превышающие предельно допустимые уровни (ПДУ)).

При длительности воздействия свыше 8 ч в сутки ПДУ напряженности электрического поля в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами составляют 500 В/м, 25 В/м, 15 В/м, 10 В/м и 3 В/м соответственно для излучений частотой 50 Гц, 30 кГц, 3 МГц, 30 МГц и 50 - 300 МГц. 

Измеренная кратность превышения ПДУ достигала: для телевизора «Samsung» на частотах: 30 кГц, 3 МГц, 30 МГц, 50 и 300 МГц, соответственно 3,2, 1,5, 1,6 и 8,8; для настольной люминесцентной лампы «Raven Anjou» на частоте 50 Гц – 1,5; для вентилятора «AB Cool» на частотах 50 и 300 МГц –1,7 и 2 соответственно; для СВЧ-печи «Электро​ника СП-01» на частотах: 50 Гц, 30 кГц, 3 МГц, 30 МГц, 50 и 300 МГц, соответственно 36,7, 7,4,  3,2, 3,7 и 14,2.  
Наличие превышения установленных норм заставляет задуматься о необходимости проводить детальные исследования электромагнитных полей от различных источников ЭМИ [4, 7]. Компьютерное моделирование позволяет расширить информативную основу состояния электромагнитной безопасности в исследуемых помещениях [2-5].
На рисунке 1 показана пространственная картина опасности электрического поля частоты 50 Гц (вид сверху) для наиболее опасных из вышеприведенных бытовых электроприборов. 
На картине (рисунок 1) показаны зоны допустимого времени пребывания людей в исследуемом помещении в виде изоповерхностей, окрашенных в различные тона в зависимости от числового значения допустимого времени. Справа от картины указана шкала допустимого времени пребывания человека в различных зонах помещения, с помощью которой можно визуально определить потенциально опасные зоны в зависимости от цветового оттенка изображения в любой области моделируемого пространства.

Таблица 1 – Максимально зафиксированные значения напряженности электрического поля некоторых бытовых электроприемников
	Источник

ЭМИ
	Максимально зафиксированное значение напряжен​ности электрического поля Е, В/м 

	
	частота

	
	50 Гц
	30 кГц
	3 МГц
	30 МГц
	50 МГц
	300 МГц

	Телевизор «Samsung»
	65
	78,93
	21,79
	16,44
	18,4
	26,39

	Холо​дильник «Бирюса-5»
	175
	1,70
	0,55
	0,55
	0,82
	0,74

	Электрический чайник 

«Maxwell»
	144
	0
	0
	0
	0
	0

	Настольная люминесцентная лампа «Raven Anjou»
	744
	7,01
	1,28
	1,55
	1,44
	2,37

	Вентилятор «AB Cool»
	333
	17,38
	4,62
	5,06
	5,12
	6,01

	СВЧ-печь

«Электро​ника СП-01»
	18370
	185,84
	48,52
	36,81
	25,68
	42,59

	ПДУ
	500
	25
	15
	10
	3
	3


[image: image1.png]i

5w

5w

H

25w

EL]

]

T

s

6u

10y

03y

24y




1 – рабочий стол; 2 – телевизор; 3 – СВЧ-печь; 4 – электрический чайник;          
5 –  настольная люминесцентная лампа

Рисунок 1 – Пространственная картина опасности ЭМИ
Результаты измерений и компьютерного моделирования позволяют оценивать пространственную картину опасности ЭМИ [4-8] для организации условий безопасного пребывания в помещениях за счет внедрения обоснованных мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда.
Проект осуществлен при поддержке Некоммерческого партнерства «Глобальная энергия».
Список литературы
1. Нормирование электромагнитных излучений [Электронный ресурс] / Н. Н. Грачев ; Кафедра РТУ и С, МИЭМ. – Электрон. текстовые дан. – М. : Глава 5. Нормирование электромагнитных излучений, 2009. – Режим доступа : http://grachev.distudy.ru/ Uch_kurs/sredstva/Templ_1/ templ_1_5.htm, свободный. – Загл. с экрана. 
2. Титов, Е. В. Оценка электромагнитной обстановки на объектах АПК [Текст] / Е. В. Титов // Ползуновский вестник. – Барнаул, 2012. – № 4. – С.75 - 77.
3. Титов, Е. В. Анализ опасности электромагнитных излучений в помещениях [Текст] / Е.В. Титов // Вестник АГАУ. – Барнаул, 2012. – № 12 (98). – С. 94 – 97.

4. Сошников, А. А. Обеспечение электромагнитной безопасности технологических процессов АПК [Текст] / А. А. Сошников, Е. В. Титов // Вестник АГАУ. – Барнаул, 2014. – № 2 (112). – С. 124 - 128.

5. Сошников, А. А. Оценка эффективности и перспективы интегрированного контроля электромагнитных излучений [Текст] / А. А. Сошников, Е. В. Титов // Ползуновский вестник. – Барнаул, 2014. – № 4. – С. 168 - 172.

6. Сошников, А. А. Контроль электромагнитной обстановки на объектах с источниками электромагнитных излучений [Текст] / А.А. Сошников, Н.П. Воробьев, Е.В. Титов // Ползуновский вестник. – Барнаул, 2012. – № 4. – С.64-68. 
7. Титов, Е. В. Повышение безопасности электротехнологий АПК на основе интегрированного контроля электромагнитных излучений [Текст] : дис. ... канд. тех. наук / Е. В. Титов. – Барнаул, 2013. – 125 с.

8. Титов, Е. В. Определение допустимого времени пребывания в зоне влияния электромагнитных излучений [Текст] / Е. В. Титов // Вестник АГАУ. – Барнаул, 2014. – № 3 (113). – С. 49 - 54.

Титов Евгений Владимирович – канд. техн. наук, АлтГТУ  им. И.И. Ползунова, старший преподаватель кафедры «Электрификация производства и быта»

Домашний адрес: 656038, г. Барнаул, пр. Комсомольский, д. 71/2, к. 303

E-mail: 888tev888@mail.ru 

Тел.: (3852) 36-71-29

Нурбатырова Ляззат Нурболовна – студентка, АлтГТУ  им. И.И. Ползунова

Домашний адрес: 656049, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 45, к. 29

E-mail: layzzat2194@mail.ru
Тел.: (3852) 36-71-29

Овечкина Юлия Андреевна – студент, АлтГТУ  им. И.И. Ползунова

Домашний адрес: 656038, г. Барнаул, ул. Кирова, д. 36, к. 411

E-mail: julka-ribka221@mail.ru
Тел.: (3852) 36-71-29
