УДК  620.179.1.082.7

ОпРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТРИБОСИСТЕМ ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ДИАГНОСТИРОВАНИИ

Захаров М.Г.

Россия, г. Орел,

ФБГОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»

Рассмотрен метод определения интегральных электрических параметров характеризующих техническое состояние трибосистем при выполнении функционального диагностирования. В качестве схемы замещения трибосистемы использован двухэлементный двухполюсник, состоящий из последовательного соединения проводимости и источника ЭДС.

Ключевые слова: трибосистема, проводимость, источник ЭДС, диагностирование.

Современные подходы по минимизации энергетических потерь и ресурсосбережению носят многоплановый, комплексный характер и затрагивают, в том числе и сферы использования трибосистем.  Их эксплуатация в ряде случаев предполагает функциональное диагностирование, которое может быть выполнено, например, электропараметрическими методами по интегральным электрическим параметрам [1].

Реализация указанных методов основана на включении трибосистемы в единый измерительный контур со средством диагностирования. При этом трибосистема представляется схемой замещения, параметры элементов которой используются в качестве диагностических. Одноэлементная резистивная схема замещения не позволяет учесть информацию, которую содержит ЭДС генерируемая трибосистемой, а также её влияние на результат диагностирования [2, 3].

Представим схему замещения трибосистемы при функциональном диагностировании из последовательного соединения проводимости и источника ЭДС изменяющихся во времени с учетом их тесной корреляционной связи

,

где  – соответственно постоянная составляющая, амплитуда, угловая частота, время и коэффициент вариации проводимости, ,

,

где  – соответственно постоянная составляющая, амплитуда, угловая частота и коэффициент вариации ЭДС, .

Представление трибосистемы в виде двухэлементной схемы замещения позволяет использовать  в качестве диагностических параметров. Не вдаваясь в подробности соотнесения этих параметров с физическими характеристиками трибосистемы, остановимся на их определении.

При поочередном тестовом воздействии ,  ток, протекающий в измерительном контуре, в первом приближении представляется в виде:

,

а его среднее значение при времени интегрирования

,

и, соответственно при времени интегрирования

.

Совместное решение приведенных уравнений определяющих значения среднего тока , ,  и   позволяет найти искомые параметры

,

,

,

.

Амплитудные значения проводимости и ЭДС с учетом полученных формул можно выразить в следующем виде:

,

.

Предложенный метод определения интегральных диагностических параметров  позволяет повысить достоверность диагностирования трибосистем. Это обеспечивается уменьшением погрешности измерения проводимости и получением дополнительной информации за счет измерения параметров ЭДС. Следствием указанного является возможность снижения затрат связанных с обслуживанием и ремонтом оборудования конструкции которых содержат в том или ином виде трибосистемы.

Список литературы

1. Захаров, М.Г. Оценка электрических параметров тонких пленок смазочных материалов в трибосистемах [Текст] / М.Г. Захаров // Энерго- и ресурсосбережение XXI век.: материалы ХII международной научно-практической интернет-конференции. – Орёл: Госуниверситет-УНПК, 2014. – С.156-157.

2. Захаров, М.Г. Особенности диагностирования трибосистем электропараметрическими методами [Текст] / М.Г. Захаров // ОрёлГТУ. – Серия Машиностроение. Приборостроение. – Орёл: ОрёлГТУ, 2006. – №1. – С. 46–50.

3. Захаров, М.Г. Диагностирование трибосистем в условиях помех электропараметрическими методами [Текст] / М.Г. Захаров // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии, 2008, №4-2. – С. 77–82.

Захаров Михаил Георгиевич,  доцент кафедры «Приборостроение, метрология и сертификация» ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева»

Тел. (4862) 41-98-76, E-mail: pms35@ostu.ru

__________________________________________________________________________________

DETERMINATION of INTEGRATED ELECTRIC PARAMETERS TRIBOSISTEM AT FUNCTIONAL DIAGNOSING

Zakharov M. G.

Russia, g. Orel,

FBGOU VO «Orlovskij gosudarstvennyj universitet imeni I.S. Turgeneva»

The method of determination of integrated electric parameters characterizing a technical condition tribosisty is considered at performance of functional diagnosing. As an equivalent circuit трибосистемы the two-element two-pole consisting of consecutive connection of conductivity and a source of EDS is used.

Keywords: tribosystems, conductivity, EDS source, diagnosing.

Bibliography

1. Zaharov, M.G. Ocenka jelektricheskih parametrov tonkih plenok smazochnyh materialov v tribosistemah [Tekst] / M.G. Zaharov // Jenergo- i resursosberezhenie XXI vek.: materialy XII mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj internet-konferencii. – Orjol: Gosuniversitet-UNPK, 2014. – S.156-157.

2. Zaharov, M.G. Osobennosti diagnostirovanija tribosistem jelektroparametricheskimi metodami [Tekst] / M.G. Zaharov // OrjolGTU. – Serija Mashinostroenie. Priborostroenie. – Orjol: OrjolGTU, 2006. – №1. – S. 46–50.

3. Zaharov, M.G. Diagnostirovanie tribosistem v uslovijah pomeh jelektroparametricheskimi metodami [Tekst] / M.G. Zaharov // Fundamental'nye i prikladnye problemy tehniki i tehnologii, 2008, №4-2. – S. 77–82.

Zakharov Mikhail Georgiyevich, the associate professor «Instrumentation, metrology and certification» FGBOU VO « OGU imeni I.S. Turgeneva »

Ph. (4862) 41-98-76, E-mail: zamig_05@mail.ru